## DPGF 2012
|  |  | Q ind | PU EUR | Total EUR
4 | TERRASSEMENT - VRD
4.1 | OPERATIONS GENERALES
| Prestations décrites au chapitre généralités et notament les installations de chantier | frt | 1 | 5000 | 5000
4.2 | TERRASSEMENT & VOIRIE | [5 empty] | surface voirie | 220
4.2.1 | Nettoyage de la parcelle | ft | 1 | 500 | 500
4.2.2 | Déblais de toutes natures et évacuation | m3 | 132 | 20 | 2640
4.2.3 | Cloutage du fond de forme en bloc 50-150 (Ep : 30 cm) | m² | 220 | 15 | 3300
4.2.4 | Géotextile anti contaminant | m² | 220 | 5 | 1100
4.2.5 | Fourniture et mise en œuvre de remblai d’apport
4.2.5-1 | GNT 0/80 - EP 45 cm | m3 | 99 | 40 | 3960
4.2.5-2 | GNT 0/31.5 - EP 15 cm | m3 | 33 | 45 | 1485
4.2.6 | Revétement bicouche | m² | 220 | 10 | 2200
4.2.7 | Découpe du revètement a la scie (tranchée) | ml | 200 | 5 | 1000
4.2.8 | Réfection de tranchée en enrobé à chaud | m² | 110 | 23 | 2530
4.3 | EAUX USEES
4.2.9 | Tranchée en terrain meuble ou rocher ripable. | m3 | 24.18 | 20 | 483.6
4.2.10 | Lit de pose et enrobage en sable. | m3 | 9.3 | 35 | 325.5
4.2.11 | Remblais de tranchée en GNT 0/31.5 | m3 | 14.88 | 30 | 446.4
4.3.1 | Continuité de service (vidange fosse toutes eaux) | u | 10 | 135 | 1350
4.3.2 | PVC DN 200 - collecteur principal | ml | 25 | 20 | 500
4.3.3 | PVC pression DN90 en sortie du poste | ml | 6 | 30 | 180 |  | eu 200 | 23 | m
4.3.4 | Regard de visite avec tampon et échelons DN 800. | U | 1 | 700 | 700 |  | regard | 1
4.3.5 | Raccordement au regard existant | U | 1 | 650 | 650 |  | branchement | 1
4.3.6 | Essai de pression à l’air | frt | 1 | 500 | 500 |  | eu 90 | 6 | m
4.3.7 | Passage camera | frt | 1 | 500 | 500
4.3.8 | Condamnation de la fosse toutes eaux existante | frt | 1 | 650 | 650 |  | 10m3 de sable + tampons à évacuer et boucher au béton
4.4 | EAU POTABLE
4.2.9 | Tranchée en terrain meuble ou rocher ripable. | m3 | 9 | 20 | 180 |  | aep | 38 | m
4.2.10 | Lit de pose et enrobage en sable. | m3 | 1.35 | 35 | 47.25 |  | Bouche d.l. | 1
4.2.11 | Remblais de tranchée en GNT 0/31.5 | m3 | 7.65 | 30 | 229.5 |  | branchement | 1
4.4.1 | Canalisation d'eau potable Pehd DN 40 | ml | 15 | 12 | 180 | 9 | 1.35
4.4.2 | Bouche de lavage Ø 40 incongelable | U | 1 | 300 | 300 |  | 9
4.4.3 | Robinet de prise en charge pour branchement DN40 + BAC | U | 1 | 300 | 300 |  | 1.35
4.8 | Regard compteur équipé hors compteur | U | 1 | 300 | 300
4.10. | Essai pression / Désinfection/Analyse bactériologique | Frt | 1 | 800 | 800
4.11. | Raccordement sur réseau existant | U | 1 | 800 | 800
4.5 | POSTE DE REFOULEMENT & CUVE DE STOCKAGE 10M3
4.5.1 | Terrassement en pleine masse et remblais sur site | m3 | 50 | 18 | 900 | dont 20 pour le terrassment du poste
4.5.2 | Poste de refoulement + télégestion par GSM | Frt | 1 | 50000 | 50000 |  |  | lestage |  | remblais
4.5.3 | Anti bélier (OPTION) | U | 1 | 1000 | 1000 |  | béton:
4.5.4 | Cuve de stockage 10 m3 | Frt | 1 | 5000 | 5000 |  | station de P | 1.884 |  | 5.652
4.5.5 | Hydro éjecteur | U | 1 | 7000 | 7000 |  | Cuve se stk | 7.875 |  | 10
4.5.6 | Béton de lestage | M3 | 15 | 30 | 450 |  | Ch de vannes | 3.75
4.5.7 | Remblais périphérique (Sable) | M3 | 35 | 40 | 1400 |  |  | 13.509 |  | 34.348
4.5.8 | Clôture grillagée plastifié simple torsion de 1.80 m de hauteur hors sol | ml | 35 | 45 | 1575
4.5.9 | Portail 2 vantaux (largeur 3.00 m – hauteur 1.80 m) | Frt | 1 | 2500 | 2500
4.6 | ELECTRICITE
4.2.9 | Tranchée en terrain meuble ou rocher ripable. | m3 | 3 | 20 | 60
4.2.10 | Lit de pose et enrobage en sable. | m3 | 0.9 | 35 | 31.5
4.2.11 | Remblais de tranchée en GNT 0/31.5 | m3 | 2.1 | 30 | 63
4.6.1 | Cable de commande Fourreau DN110 | ml | 10 | 7 | 70 | 3 | 0.9
4.6.2 | Cable d'alimentation electrique sous fourreau DN100 | ml | 10 | 7 | 70
4.6.3 | Consuel + raccordement | Frt | 1 | 500 | 500
4.7 | France TELECOM
4.2.9 | Tranchée en terrain meuble ou rocher ripable. | m3 | 60 | 20 | 1200
4.2.10 | Lit de pose et enrobage en sable. | m3 | 18 | 35 | 630
4.2.11 | Remblais de tranchée en GNT 0/31.5 | m3 | 42 | 30 | 1260 | 60 | 18
4.7.1 | Fourreau PVC France télécom+ Fibre optique – 5 x 42/45 | ml | 100 | 10 | 1000
4.7.2 | Chambre de tirage L1T | u | 2 | 150 | 300
4.7.3 | Raccordement au réseau existant | Frt | 1 | 310 | 310
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 108456.75
| TVA 20% |  |  |  | 21691.35
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 130148.1